—   Приказами и распоряжениями заведующей ;

—   Трудовым договором, настоящей должностной инструкцией, рабочим графиком и другими локальными нормативными актами МКДОУ

1.5. Слесарь непосредственно подчиняется заведующей, завхозу МКДОУ.

1.6. Рабочая неделя работника составляет 20 часов.

2. Требования к квалификации

2.1.  На работу слесарем принимаются граждане без предъявления требований к образованию и стажу работы.

3. Должностные обязанности

Слесарь МКДОУ обязан:

3.1. Обеспечивать исправное состояние, безаварийную  и  надежную работу обслуживаемых  систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков,  правильную  их  эксплуатацию, своевременный качественный ремонт;

3.2. Изучать условия работы данных систем,   выявляет    причины   преждевременного   износа, принимает меры по их предупреждению и устранению;

3.3. Принимать участие в ликвидации  неисправностей  в  работе  систем,  их ремонте, монтаже,  регулировке и испытаниях, а именно осуществляет:

  - сверление или пробивку отверстий в конструкциях.

  - установку и заделку креплений под трубопроводы и приборы;

  - комплектование труб и фасонных частей стояков;

  - группировку и догруппировку чугунных радиаторов на месте ремонта;

  - крепление деталей и приборов;

  - установку дефектных мест при испытании трубопроводов.

3.4. Своевременно выполнять профилактические мероприятия для бесперебойной работы санитарно-технического оборудования и аксессуаров (унитазов, раковин, кранов, и др.)

3.5. Поддерживать порядок в подвальном помещении, вести контроль за работой теплового счётчика

3.6. Качественно и своевременно исправлять  неполадки (поломка дверных ручек, дверных замков,  кранов, линолеума, уголков, плинтусов и др.)

3.7. Регулярно проводить промывку электрических водонагревателей (1 раз в год)

3.8. Проводить профилактические мероприятия канализационных систем (ревизия )

3.8. Принимать участие в  разработке  мероприятий  по  повышению  надежности, качества работы обслуживаемых систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков.

3.9. Участвовать в составлении заявок на материалы, запасные части, инструмент  и  обеспечивать их экономное и рациональное расходование;

3.10. Регулярно проводить профилактику магнитных фильтров в тепловом узле, ревизию запорной арматуры.

3.11. Своевременно проводить утепление трубопровода ( горячей и холодной воды) на территории ДОУ.

3.12. Выполнять уборку рабочего места, приспособлений, инструментов.

3.13.  Содержать в надлежащем состоянии приспособления, инструменты.

3.14. Проходить медицинский осмотр в соответствии с графиком.

4. Права

Слесарь имеет право:

4.1. Требовать от администрации ДОУ создания условий, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей.

4.2.  Получать от заведующей ДОУ, завхоза информацию, распоряжения, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

4.3. На социальные гарантии и льготы, установленные локальными нормативными актами ДОУ и законодательством Российской  Федерации.

5. Ответственность

Слесарь несет ответственность:

5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) без уважительных причин своих функциональных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, Уставом МКДОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, дисциплинарную ответственность в порядке, определенным действующим трудовым законодательством.

5.2.  За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в пределах определяемых действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил, хозяйственного процесса слесарь привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным законодательством.

5.4. За виновное причинение МКДОУ или участникам образовательного процесса материального ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей слесарь несет материальную ответственность в порядке и пределах, установленных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ.

С инструкцией ознакомлен (а):

___________________/___________________________________/

подпись                           расшифровка подписи

«____ » ____________ 2015 г.